
Приложение 2

к постановлению Правительства

Московской области

от 5 сентября 2018 г. № 597/31

"Приложение № 6

к постановлению Правительства

Московской области

от 7 марта 2014 г. № 142/7

(в редакции постановления

Правительства Московской области

от 5 сентября 2018 г. № 597/31)

РАЗМЕР

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2019 ГОД

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения для определения стоимости работ
	МКД, материал стен - дерево и смешанный
	МКД, материал стен - кирпич и шлакоблок
	МКД панельный и блочный, 5 этажей и менее
	МКД панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории
	МКД панельный и блочный, более 13 этажей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ремонт фасада

	1.1
	Ремонт деревянного или смешанного фасада
	кв. м общей площади фасада
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	1.2
	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
	кв. м общей площади фасада
	
	1291,38
	
	
	

	1.3
	Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов)
	кв. м общей площади фасада
	
	
	523,74
	406,09
	417,39

	1.4
	Ремонт фасада, облицованного плиткой
	кв. м общей площади фасада
	
	297,37
	297,37
	297,37
	297,37

	1.5
	Ремонт межпанельных швов
	кв. м общей площади фасада
	
	
	289,24
	391,81
	370,94

	1.5.1
	Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода)
	кв. м общей площади фасада
	
	
	457,59
	417,69
	

	1.6
	Ремонт оштукатуренного фасада
	кв. м общей площади фасада
	
	1222,27
	
	
	

	1.7
	Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами
	кв. м общей площади фасада
	
	
	1559,97
	1584,96
	1508,85

	1.8
	Утепление фасада с применением навесного фасада
	кв. м общей площади фасада
	
	4442,00
	4402,04
	4424,87
	4386,75

	1.9
	Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем
	кв. м общей площади фасада
	
	3175,29
	3504,94
	3389,02
	3360,51

	1.9.1
	Утепление фасада с применением СУФ <*> "Термоленд"
	кв. м общей площади фасада
	5015,78
	5015,78
	5015,78
	5015,78
	5015,78

	1.10
	Замена системы наружного водостока
	кв. м общей площади фасада
	72,21
	65,45
	64,25
	81,26
	59,80

	1.11
	Ремонт балконных плит
	кв. м балконной плиты
	
	7482,87
	7482,87
	7482,87
	7482,87

	1.12
	Ремонт (замена) козырьков подъездов
	кв. м козырька
	26382,14
	26382,14
	26382,14
	26382,14
	26382,14

	1.13
	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
	кв. м оконных и балконных блоков
	12676,05
	12676,05
	12676,05
	12676,05
	12676,05

	1.14
	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
	кв. м дверного блока
	10844,50
	10844,50
	10844,50
	10844,50
	10844,50

	1.15
	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
	кв. м общей площади фасада
	318,89
	318,89
	318,89
	318,89
	318,89

	1.16
	Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов
	кв. м общей площади фасада
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	1.17
	Замена балконных плит
	кв. м балконной плиты
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	2
	Ремонт крыши

	2.1
	Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплителем для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
	кв. м кровли
	3676,97
	4567,24
	4541,43
	4541,43
	4541,43

	2.1.1
	Ремонт мягкой рулонной кровли без утепления для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
	кв. м кровли
	1786,62
	3123,23
	2848,24
	3031,31
	2393,00

	2.2
	Ремонт металлической кровли
	кв. м кровли
	2397,37
	2397,37
	2397,37
	2397,37
	2397,37

	2.3
	Ремонт мягкой безрулонной кровли
	кв. м кровли
	
	2643,67
	2643,67
	2643,67
	2643,67

	2.4
	Ремонт кровли из асбестоцементных листов
	кв. м кровли
	1568,73
	1568,73
	1568,73
	1568,73
	1568,73

	2.4.1
	Замена кровли из АЦЛ <**> на оцинкованный профлист
	кв. м кровли
	2144,49
	2144,49
	2144,49
	2144,49
	2144,49

	2.5
	Замена стропильной системы
	кв. м кровли
	1541,99
	1541,99
	1541,99
	1541,99
	1541,99

	2.6
	Ремонт чердачного помещения
	кв. м чердачного помещения
	1669,51
	1669,51
	1669,51
	1669,51
	1669,51

	2.7
	Замена системы внутреннего водостока
	м водостока
	
	2072,62
	2072,62
	2072,62
	2072,62

	2.8
	Ремонт мастичной кровли
	кв. м кровли
	1559,63
	1559,63
	1559,63
	1559,63
	1559,63

	2.9
	Ремонт резиновой кровли
	кв. м кровли
	1560,15
	1560,15
	1560,15
	1560,15
	1560,15

	2.10
	Ремонт кровли из металлочерепицы
	кв. м кровли
	2229,47
	2229,47
	
	
	

	2.11
	Ремонт кровли из профнастила
	кв. м кровли
	1758,29
	1758,29
	1758,29
	
	

	2.12
	Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
	кв. м чердачного помещения
	1146,89
	1146,89
	1146,89
	1146,89
	1146,89

	2.13
	Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ <***>
	кв. м чердачного помещения
	1129,83
	1129,83
	1129,83
	1129,83
	1129,83

	2.14
	Ремонт чердачного помещения с керамзитом
	кв. м чердачного помещения
	1663,93
	1663,93
	1663,93
	1663,93
	1663,93

	3
	Ремонт внутридомовых инженерных систем

	3.1
	Система центрального отопления

	3.1.1
	Замена стояков центрального отопления с радиаторами
	кв. м общей жилой площади помещений
	1066,98
	1244,89
	1334,15
	1204,25
	1143,36

	3.1.2
	Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов
	кв. м общей жилой площади помещений
	610,75
	523,70
	714,31
	581,43
	559,85

	3.1.3
	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	853,66
	1861,67
	1835,08
	2270,64
	1843,04

	3.1.4
	Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе полотенцесушителями
	кв. м общей жилой площади помещений
	341,56
	247,19
	270,47
	
	

	3.1.5
	Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах)
	кв. м общей жилой площади помещений
	953,83
	1220,99
	1049,57
	1040,41
	975,44

	3.1.6
	Замена стояков центрального отопления без радиаторов по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах)
	кв. м общей жилой площади помещений
	505,83
	391,67
	549,29
	468,78
	407,67

	3.1.7
	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
	кв. м площади дома по внешним стенам
	4287,19
	4287,19
	4287,19
	
	

	3.2
	Система холодного водоснабжения

	3.2.1
	Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м общей жилой площади помещений
	304,33
	266,80
	512,95
	246,23
	304,80

	3.2.2
	Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	732,61
	511,49
	403,89
	550,99
	511,43

	3.2.3
	Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене
	кв. м общей жилой площади помещений
	305,25
	244,70
	459,18
	219,68
	271,68

	3.3
	Система горячего водоснабжения

	3.3.1
	Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м общей жилой площади помещений
	464,25
	377,48
	587,66
	540,15
	515,74


	3.3.2
	Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	538,06
	582,72
	804,25
	1056,14
	509,16

	3.3.3
	Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене
	кв. м общей жилой площади помещений
	484,38
	384,35
	590,88
	486,47
	458,15

	3.4
	Система канализации

	3.4.1
	Замена системы канализации (стояки)
	кв. м общей жилой площади помещений
	318,57
	319,04
	285,97
	308,97
	300,27

	3.4.2
	Замена системы канализации (подвал)
	кв. м подвала
	490,74
	469,29
	560,15
	514,77
	496,45

	3.4.3
	Замена системы канализации по новым отверстиям, если существующая система находится в стене
	кв. м общей жилой площади помещений
	248,22
	210,08
	230,17
	243,42
	230,41

	3.4.4
	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
	кв. м площади дома по внешним стенам
	5814,77
	5814,77
	5814,77
	
	

	3.5
	Система газоснабжения

	3.5.1
	Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
	кв. м общей жилой площади помещений
	399,89
	384,68
	420,42
	386,09
	323,01

	3.5.2
	Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада
	кв. м общей жилой площади помещений
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	3.5.3
	Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)
	кв. м общей жилой площади помещений
	325,28
	359,66
	483,40
	818,69
	285,48

	3.5.4
	Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода)
	кв. м общей жилой площади помещений
	421,83
	142,06
	232,47
	57,68
	44,98

	3.5.5
	Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяженность подземного газопровода до места присоединения не выше 15 м п.)
	1-подъездный дом (добавлять на каждый подъезд свыше одного)
	10118,89

	3.6
	Система электроснабжения

	3.6.1
	Замена вводно-распределительного устройства
	1 устройство
	101030,30
	246817,18
	238826,57
	246547,64
	239085,18

	3.6.2
	Замена магистралей (стояки)
	кв. м общей жилой площади помещений
	348,71
	355,75
	365,46
	338,81
	282,78

	3.6.3
	Замена общедомовой системы освещения
	кв. м общей жилой площади помещений
	299,36
	185,49
	249,49
	171,66
	211,52

	3.6.4
	Замена этажного распределительного щита
	1 щит
	32761,52
	32761,52
	32761,52
	33888,48
	33888,48

	
	Система электроснабжения (для МКД коридорного типа, бывших общежитий)

	3.6.5
	Замена вводно-распределительного устройства
	1 устройство
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	3.6.6
	Замена магистралей (стояки)
	кв. м общей жилой площади помещений
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	3.6.7
	Замена общедомовой системы освещения
	кв. м общей жилой площади помещений
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	3.6.8
	Замена этажного распределительного щита
	1 щит
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	3.7
	Система пожаротушения

	3.7.1
	Ремонт системы пожаротушения
	кв. м общей жилой площади помещений
	
	60,66
	
	93,37
	66,51

	3.8
	Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества

	3.8.1
	Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества
	1 устройство
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	4
	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома

	4.1
	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
	кв. м подвала
	2433,53

	4.2
	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, методом гидроизоляции стен и полов
	кв. м подвала
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	5
	Ремонт фундамента многоквартирного дома

	5.1
	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	5.2
	Ремонт отмостки
	кв. м отмостки
	2412,72

	6
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

	6.1
	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9
	лифт
	
	1950305,09
	
	1950305,09

	6.2
	Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается)
	остановка
	
	113360,97
	
	113360,97

	6.3
	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9
	лифт
	
	2505292,97
	
	2505292,97

	6.4
	Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630 кг (добавляется или вычитается)
	остановка
	
	129300,37
	
	129300,37

	6.5
	Ремонт лифтовой шахты
	кв. м шахты
	
	1857,78
	
	1857,78

	6.6
	Замена металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты с последующей обшивкой тонколистовой сталью
	кв. м шахты
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	6.7
	Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих
	лифт
	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

	7
	Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды

	7.1
	Узлы тепловой энергии:
	
	
	
	
	
	

	
	Установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью
	
	
	
	
	
	

	
	от 80 до 200 Мкал/час
	1 узел
	843308,45

	
	от 201 до 500 Мкал/час
	1 узел
	1046799,05

	7.2
	Узлы горячего водоснабжения:
	
	
	
	
	
	

	
	Установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью
	
	
	
	
	
	

	
	от 100 до 200 Мкал/час
	1 узел
	2044708,56

	
	от 201 до 400 Мкал/час
	1 узел
	2330966,92

	7.3
	Установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью
	
	
	
	
	
	

	
	от 100 до 200 Мкал/час
	1 узел
	1823574,94

	
	от 201 до 400 Мкал/час
	1 узел
	1954790,71

	8
	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

	8.1
	Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	1 узел
	607603,96

	8.2
	Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	1 узел
	1523593,37

	9
	Осуществление функций строительного контроля

	9.1
	Строительный контроль
	1 объект
	1,6% сметной стоимости работ

	10
	Разработка проектной документации и ее экспертиза, техническое обследование общего имущества многоквартирного дома

	10.1
	Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД)
	1 объект
	не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)

	10.2
	ТЗК - техническое заключение
	
	

	10.3
	Рабочая документация
	
	

	10.4
	Сметная документация
	
	

	10.5
	Экспертиза МОГЭ
	
	

	11
	Техническое обследование

	11.1
	Обмерно-обследовательские работы
	куб. м строительного объема здания
	54,15
	27,04
	30,45
	
	


<*> Система утепления фасада.

<**> Асбестоцементные листы.
<***> Стекломагниевые листы.".


