
	Наименование работ
	Единица измерения для определения стоимости строительно-монтажных работ
	МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный
	МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок
	МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее
	МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории
	МКД <*> панельный и блочный, более 13 этажей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ
	тыс. руб./1 МКД
	7052
	47607
	39019
	92647
	123541

	Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ
	тыс. руб./кв. м
	24,43
	14,50
	14,01
	12,96
	10,55


<*> Многоквартирный дом.

3. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете на единицу измерения, соответствующую количественным характеристикам объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту:

	Наименование работ
	Единица измерения для определения стоимости строительно-монтажных работ
	МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный
	МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок
	МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее
	МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории
	МКД <*> панельный и блочный, более 13 этажей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ремонт фасада

	Ремонт фасада
	кв. м общей площади фасада
	3662,61
	4798,61
	5231,48
	5291,26
	4235,28

	Замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, технические подполья на металлические двери в энергосберегающем исполнении
	кв. м дверного блока
	11735,11
	11735,11
	11735,11
	11735,11
	11735,11

	Ремонт балконных плит
	кв. м балконной плиты
	
	7609,70
	7609,70
	7609,70
	7609,70

	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
	кв. м оконных и балконных блоков
	12890,90
	12890,90
	12890,90
	12890,90
	12890,90

	Ремонт (замена) козырьков подъездов
	кв. м козырька
	26829,30
	26829,30
	26829,30
	26829,30
	26829,30

	Замена системы наружного водостока
	кв. м общей площади фасада
	73,43
	126,00
	124,74
	82,63
	60,82

	Ремонт крыши

	Ремонт кровли
	кв. м кровли
	4092,82
	4092,82
	4092,82
	3880,21
	3880,21

	Замена системы внутреннего водостока
	м водостока
	
	2107,75
	2107,75
	2107,75
	2107,75

	Ремонт чердачного помещения
	кв. м чердачного помещения
	3323,98
	3323,98
	3323,98
	3323,98
	3323,98

	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

	Система центрального отопления
	

	Замена стояков центрального отопления с радиаторами
	кв. м общей жилой площади помещений
	1085,06
	1265,99
	1356,77
	1224,66
	1162,74

	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	868,13
	1893,23
	1866,18
	2309,12
	1874,28

	Система холодного водоснабжения
	

	Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м общей жилой площади помещений
	309,49
	271,32
	521,64
	250,40
	309,97

	Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	745,03
	520,16
	410,74
	560,33
	520,10

	Система горячего водоснабжения
	

	Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м общей жилой площади помещений
	472,12
	383,88
	597,62
	549,30
	524,48

	Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
	кв. м подвала (чердака)
	547,18
	592,60
	817,88
	1074,04
	517,79

	Система канализации
	

	Замена системы канализации (стояки)
	кв. м общей жилой площади помещений
	323,96
	324,44
	290,82
	314,21
	305,36

	Замена системы канализации (подвал)
	кв. м подвала
	499,06
	477,24
	569,64
	523,50
	504,86

	Система газоснабжения
	

	Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
	кв. м общей жилой площади помещений
	406,67
	391,20
	427,55
	392,63
	328,49

	Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)
	кв. м общей жилой площади помещений
	330,79
	365,76
	491,59
	832,57
	290,32

	Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода)
	кв. м общей жилой площади помещений
	428,98
	144,47
	236,41
	58,66
	45,74

	Система электроснабжения
	

	Замена вводно-распределительного устройства
	1 устройство
	102742,68
	251000,52
	242874,48
	250726,42
	243137,47

	Замена магистралей (стояки)
	кв. м общей жилой площади помещений
	354,62
	361,78
	371,65
	344,56
	287,57

	Замена общедомовой системы освещения
	кв. м общей жилой площади помещений
	304,43
	188,63
	253,72
	174,56
	215,10

	Замена этажного распределительного щита
	1 щит
	33316,80
	33316,80
	33316,80
	34462,86
	34462,86

	Система пожаротушения
	

	Ремонт системы пожаротушения
	кв. м общей жилой площади помещений
	
	61,69
	
	94,96
	67,63

	Ремонт фундамента многоквартирного дома

	Ремонт отмостки
	кв. м отмостки
	2453,62
	2453,62
	2453,62
	2453,62
	2453,62

	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

	Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	1 узел
	1549416,98
	1549416,98
	1549416,98
	1549416,98
	1549416,98

	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации

	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9
	лифт
	
	2222415,46
	
	2222415,46
	2222415,46

	Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается)
	остановка
	
	115824,56
	
	115824,56
	115824,56

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
	кв. м подвала
	2474,77
	2474,77
	2474,77
	2474,77
	2474,77

	Разработка проектной документации и ее экспертиза (1 объект) (не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)

	Строительный контроль (1 объект) (2,14% сметной стоимости работ)


<*> Многоквартирный дом.


