
Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 11 ноября 2019 г. № 1465-ПП

Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 8 августа 2017 г. № 516-ПП

ТРЕБОВАНИЯ

К УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЗАМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ, И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ

РАВНОЗНАЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№ п/п
	Наименование элементов здания
	Требование к отделке элементов здания <1>

	
	1. Помещения общего пользования

	1.1
	Входные подъездные двери, в том числе тамбурные
	Утепленная металлическая дверь с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком

	1.2
	Двери незадымляемых лестничных клеток и лифтовых холлов <2>
	Внутренние - металлические противопожарные с порошковой окраской.

Наружные - утепленные металлические двери с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком

	1.3
	Полы в помещениях общего пользования 1-х и типовых этажей (тамбурах, вестибюлях, коридорах, межквартирных и лифтовых холлах, помещениях мусоропровода типовых этажей) <2>
	Крупноразмерная керамогранитная, керамическая плитка или полимерный наливной пол с устройством плинтуса из плитки h = 100 мм

	1.4
	Полы лестничных клеток с 1-го по технический этаж <2>
	Заводской готовности (для сборных площадок и маршей) с окраской низа стен h = 100 мм и полосой по поверхности пола, ступеней b = 50 мм; облицовка керамогранитной плиткой с устройством плинтуса из плитки (для монолитных площадок и маршей), или наливной пол или железнение

	1.5
	Стены входного тамбура, вестибюля, коридоров 1-го этажа, лифтового холла 1-го этажа <2>
	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или облицовка плиткой или отделочными панелями в соответствии с проектным решением

	1.6
	Стены лифтовых холлов, межквартирных коридоров, тамбуров типовых этажей, лестничных клеток с 1-го по технический этаж <2>
	Фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или облицовка плиткой, панелями в соответствии с проектным решением

	1.7
	Потолок помещений входной группы (тамбуров, вестибюля, коридоров 1-го этажа, лифтового холла 1-го этажа) <2>
	Улучшенная окраска <3> потолков неструктурными акриловыми пожаробезопасными красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или устройство подвесного потолка в соответствии с проектным решением

	1.8
	Потолок помещений типовых этажей (межквартирных коридоров, лифтовых холлов, тамбуров, лестничных клеток) <2>
	Улучшенная окраска <3> потолков неструктурными акриловыми пожаробезопасными красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или устройство подвесного потолка в соответствии с проектным решением

	1.9
	Переходные балконы и лоджии (при наличии)
	Облицовка пола керамогранитной плиткой.

Плинтус из плитки (в зависимости от проектного решения отделки фасада)

	1.10
	Освещение
	В лестничных клетках типовых этажей - ударопрочные светильники. В вестибюлях и лифтовых холлах - потолочные светильники

	
	2. Жилые помещения

	2.1
	Входная квартирная дверь
	Блок дверной металлический с толщиной металла не менее 2 мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком, ручками, с телескопическими наличниками и доборными элементами. Внутренняя отделка двери в цвет межкомнатных дверей или напольного покрытия прихожей

	2.2
	Двери межкомнатные
	

	2.2.1
	Комнаты
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона.

Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, возможно наличие остекления, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 800 мм, высота не менее 2000 мм)

	2.2.2
	Кухня
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с остеклением, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 700 мм, высота не менее 2000 мм)

	2.2.3
	Санузел
	Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с фурнитурой, напольным ограничителем, с телескопическими наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина не менее 600 мм, высота не менее 2000 мм)

	2.3
	Окна
	Энергосберегающий оконный блок из ПВХ класса А, дерева или алюминиевого сплава с двухкамерным стеклопакетом. Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением. Установка москитной сетки на одну из створок окна. Откосы - улучшенная окраска <3> латексной акриловой краской с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности

	2.4
	Подоконные доски
	Из поливинилхлорида, ламинированные декоративными поливинилхлоридными пленками

	2.5
	Стены
	

	2.5.1
	Комнаты, прихожая, коридор
	Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых тонов

	2.5.2
	Кухня
	Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых тонов.

Облицовка рабочей зоны стен над кухонным оборудованием (устройство "фартука" высотой 600 мм) из керамической, глазурованной плитки (в том числе одной стены на всю длину). Цвет - светлых тонов

	2.5.3
	Санузел
	Облицовка керамической плиткой, глазурованной на всю высоту стен, за исключением пространства за ванными. Герметизация мест примыкания ванны к стенам выполняется стеновой плиткой (с наклоном) или пластиковым плинтусом/галтелью. Цвет - светлых тонов

	2.6
	Потолки
	

	2.6.1
	Комнаты, кухня, прихожая, коридор
	Улучшенная окраска <3> потолков латексными акриловыми красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности с потолочным плинтусом или натяжные потолки. Цвет - белый

	2.6.2
	Санузел
	Монтаж подвесного потолка или покраска латексной акриловой краской (в зависимости от конструктивных особенностей помещений). Потолочный плинтус в соответствии с проектным решением. Цвет - белый

	2.7
	Полы
	

	2.7.1
	Комнаты
	Укладка ламината классом не ниже 32, толщиной не меньше 8 мм или паркетной доски толщиной не меньше 15 мм категории А на звукоизоляционный слой. Цвет - светлых тонов

	2.7.2
	Кухня, прихожая, коридор
	Укладка ламината классом не ниже 32, толщиной не меньше 8 мм или паркетной доски толщиной не меньше 15 мм категории А на звукоизоляционный слой или укладка керамической или керамогранитной плитки на звуко-, теплоизоляционный слой. Цвет - светлых тонов

	2.7.3
	Санузел
	Укладка керамической или керамогранитной плитки на звуко-, гидроизоляционный слой. Цвет - светлых тонов

	2.7.4
	Балконы, лоджии
	Укладка керамической или керамогранитной плитки с устройством плинтуса из плитки h = 100 мм (в случае окраски стен) и облицовкой площадки порожка входа в квартиру. Цвет - светлых тонов

	2.8
	Плинтуса
	Монтаж поливинилхлоридных плинтусов с кабель-каналом (кроме балконов и лоджий).

Цвет - светлых тонов

	2.9
	Санузлы
	

	2.9.1
	Ванная
	Ванна стальная с эмалированным покрытием, чугунная или акриловая.

Цвет - белый. Размер: длина - не менее 1700 мм, ширина - не менее 700 мм, глубина - не менее 380 мм, высота установки - не менее 600 мм.

Экран под ванну пластиковый или из влагостойкой МДФ (древесноволокнистая плита).

Смеситель однорычажный и штанга душевая с держателем

	2.9.2
	Раковина
	Раковина с пьедесталом керамическая. Цвет - белый. Размер: не менее 520 x 420 мм. Смеситель для раковины однорычажный.

Мини-раковина/рукомойник (для гостевого санузла) на кронштейнах. Цвет - белый

	2.9.3
	Унитаз
	Компакт фаянсовый с двойной кнопкой слива. Размер: не менее 605 x 340 x 400h мм

	2.9.4
	Полотенцесушитель <4>
	Из нержавеющей стали. Водный или электрический (в зависимости от проекта многоквартирного дома)

	2.9.5
	Вентиляционная решетка
	Материал - пластик. Цвет - белый

	2.9.6
	Ревизионный люк
	Материал - сталь, полимерный материал или древесноволокнистая плита средней плотности. Цвет - белый, матовый

	2.10
	Кухня
	

	2.10.1
	Мойка
	Мойка из нержавеющей стали. Тумба под мойку не менее 600 x 500 мм

	2.10.2
	Плита
	Электрическая. Размер: не менее 500 x 600 мм.

Количество конфорок - 4

	2.11
	Освещение
	Люстры или светильники в кухне, комнатах, прихожей и коридоре. В санузлах - светильники потолочные или настенные во влагостойком исполнении

	2.12
	Розетки и выключатели
	Розетки и выключатели утопленного типа улучшенного дизайна. Цвет - белый. Количество в соответствии с нормативными требованиями

	2.13
	Внутренние перила балконов и лоджий
	Металлические перила с порошковой окраской в соответствии с нормативными требованиями (при устройстве витражных конструкций)


<1> Требования к отделке элементов здания в отношении многоквартирных домов, включенных в адресную инвестиционную программу города Москвы до дня вступления в силу настоящего постановления, применяются с учетом особенностей, определенных Московским фондом реновации жилой застройки после одобрения Попечительским советом Московского фонда реновации жилой застройки.

<2> В соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

<3> В соответствии с Методическими рекомендациями по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ (МДС от 01.01.2007 N 12-30.2006) и территориальными сметными нормативами для Москвы ТСН-2001 (ТСН-2001.3-15), введенными в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года".

<4> Не подлежит размещению над раковиной, ванной и унитазом (в случае устройства электрических полотенцесушителей) и не подлежит размещению над раковиной и ванной (в случае устройства водных полотенцесушителей).


