# Утвержден

распоряжением Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

от 12 апреля 2021 г. № 159-РВ

РЕГЛАМЕНТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## I. Общие положения

Настоящий Регламент противопожарной безопасности в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Московской области (далее - Регламент) определяет общие требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории Московской области согласно ст. 24 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон о пожарной безопасности, Деятельность, Специализированная организация соответственно), и носит рекомендательный характер.

Деятельность осуществляется в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров и подлежит лицензированию в соответствии с Положением о лицензировании конкретных видов деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 N 1128 (далее - Положение о лицензировании).

Положением о лицензировании установлено, что к лицензионным требованиям относится наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 571 "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" утвержден соответствующий перечень.

В случае неукомплектованности материально-технической базы организации необходимым оборудованием для осуществления лицензируемого вида деятельности организация может быть привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

## II. Рекомендуемые критерии оценки по выбору

Специализированных организаций

1. Наличие у Специализированной организации зданий (сооружений, помещений) по месту оказания услуг (выполнения работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, для размещения работников, оборудования, инструментов и технических средств.

2. Наличие у Специализированной организации оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона "О пожарной безопасности", прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для оказания услуг (выполнения работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

3. Наличие в штате Специализированной организации работников (при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек), заключивших со Специализированной организацией трудовые договоры и имеющих:

- высшее или среднее профессиональное образование в области оказания услуг (выполнения работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности либо прошедших профессиональное обучение в выше указанной области;

- минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области оказания услуг (выполнения работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, составляющий 3 года.

4. Прохождение лицами, указанными в п. 3 настоящего Регламента, не реже 1 раза в 5 лет обучения в области оказания услуг (выполнения работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности применительно к выполняемым работам (оказываемым услугам) по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации либо по основным программам профессионального обучения - программам повышения квалификации рабочих и служащих.

При определении наилучшего предложения рекомендуется отбирать Специализированные организации, соответствующие критериям, указанным в п. 2, 3 настоящего Регламента.

Далее наилучшее предложение рекомендуется определять по максимально присвоенному Специализированной организации баллу по следующей формуле:

Сцена = 1 (наименьшее по стоимости предложение);

Сцена = 0,5 (второе наименьшее по стоимости предложение);

Ннаруш = 1 (менее 2 нарушений на 100 обслуживаемых МКД);

Ннаруш = 0,5 (от 2 до 5 нарушений на 100 обслуживаемых МКД);

Кколич = 1 (наибольшее количество аттестованных работников в сравнении с общим количеством МКД, обслуживаемых организацией);

Кколич = 0,5 (в случае если количество аттестованных работников/количество обслуживаемых многоквартирных домов > 1/10).

Итоговый балл определяется по формуле:

Сцена + Ннаруш + Кколич.

## Приложение

к Регламенту

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| --- | --- |
| 1. | Сварочный аппарат |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов |
| 5. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях <*> |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах <*> |
| 8. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения электрических активных (омических) сопротивлений <*> |
| 9. | Техническое средство, предназначенное для измерения больших значений сопротивлений <*> |
| 10. | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды |
| 11. | Техническое средство, предназначенное для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
| 12. | Емкости для проверки интенсивности орошения защищаемой площади установки пожаротушения |
| 13. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 1. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях <*> |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах <*> |
| 3. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения электрических активных (омических) сопротивлений <*> |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для измерения больших значений сопротивлений <*> |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 1. | Сварочный аппарат |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов |
| 5. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях <*> |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах <*> |
| 8. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения электрических активных (омических) сопротивлений <*> |
| 9. | Техническое средство, предназначенное для измерения больших значений сопротивлений <*> |
| 10. | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды |
| 11. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 1. | Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся потоках <*> |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока <*> |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств <*> |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха <*> |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений <*> |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
| 8. | Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха |
| 9. | Термоэлектрический преобразователь температуры <*> |
| 10. | Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления |
| 11. | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха |
| 12. | Техническое средство, предназначенное для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 1. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях <*> |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах <*> |
| 3. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения электрических активных (омических) сопротивлений <*> |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для измерения больших значений сопротивлений <*> |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для объективного измерения уровня звука |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов |
| 1. | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 1. | Сварочный аппарат |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов |
| 5. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях <*> |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах <*> |
| 8. | Техническое средство непосредственного отсчета для определения электрических активных (омических) сопротивлений <*> |
| 9. | Техническое средство, предназначенное для измерения больших значений сопротивлений <*> |
| 10. | Техническое средство, предназначенное для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
| 11. | Емкости для проверки интенсивности орошения защищаемой площади установки пожаротушения |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах |
| 1. | Сварочный аппарат |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | ### Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов |
| 1. | Техническое средство, предназначенное для сжатия и подачи воздуха и других газов под давлением |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для измерения горизонтальных и вертикальных углов |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счет всасывания потоком воздуха |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
| 8. | Комплект инструментов для очистки дымоходов (газоходов) от сажистых и смолистых отложений |
| 9. | Инструменты и приспособления для кладки печей и каминов |
| 10. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |
|  | ### Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций |
| 1. | Техническое средство, предназначенное для нанесения огнезащитных составов методом распыления |
| 2. | Техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для определения температуры и влажности воздуха |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для определения массы тел |
| 5. | Инструменты для очистки материалов механическими или электромеханическими способами |
|  | ### Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения |
| 1. | Емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов |
| 2. | Камера для окраски и сушки |
| 3. | Техническое средство, предназначенное для определения массы тел |
| 4. | Техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств |
| 5. | Техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ |
| 6. | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний |
| 7. | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний |
| 8. | Инструмент для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В) |
| 9. | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров |

<*> Измерительный прибор может включать в себя несколько измеряемых параметров (многофункциональный прибор).