## Приложение 1

к изменениям

в постановление Правительства

Московской области

от 5 октября 2021 г. N 970/35

"Приложение 1

к постановлению Правительства

Московской области

от 5 октября 2021 г. N 970/35

(в редакции постановления

Правительства Московской области

от 29 ноября 2022 г. N 1283/44)

СВЕДЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

И ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

СФОРМИРОВАННЫХ ИСХОДЯ ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ПЕРИОД С 01.01.2022 ПО 30.11.2022

1. Перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса и финансирование которых обеспечивается за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого исходя из минимального размера взноса, с учетом финансовой бюджетной поддержки:

Многоквартирные дома, материал стен - дерево и смешанный:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт фасада;

4) ремонт фундамента многоквартирного дома;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

6) разработка проектной документации и ее экспертиза;

7) строительный контроль.

Многоквартирные дома, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, 5 этажей и менее:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) ремонт фасада;

5) ремонт фундамента многоквартирного дома;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

7) разработка проектной документации и ее экспертиза;

8) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

2. Оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включающего все услуги и работы, входящие в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, всего на многоквартирный дом и в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме (удельная стоимость капитального ремонта) (по типам многоквартирных домов):

| Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости строительно-монтажных работ | МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный | МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД <*> панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ | тыс. руб./1 МКД | 7345 | 38006 | 55822 | 136290 | 148784 |
| Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ | тыс. руб./кв. м | 20,67 | 21,07 | 20,27 | 19,96 | 16,85 |

<*> Многоквартирный дом.

3. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете на единицу измерения, соответствующую количественным характеристикам объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту:

| Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный | МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД <*> панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фасада | кв. м общей площади фасада | 3862,36 | 6838,06 | 7876,92 | 8606,00 | 8198,49 |
| Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади фасада | 258,72 | 202,65 | 218,49 | 96,63 | 71,12 |
| Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты |  | 12891,68 | 12891,68 | 12891,68 | 12891,68 |
| Ремонт (замена) козырьков подъездов | кв. м козырька | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 |
| Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | кв. м оконных и балконных блоков | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 |
| Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверного блока | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 |
| Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли | кв. м кровли | 6687,72 | 6687,72 | 6687,72 | 8284,65 | 7940,49 |
| Ремонт чердачного помещения | кв. м чердачного помещения | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 |
| Замена системы внутреннего водостока | м водостока |  | 5965,23 | 5965,23 | 5965,23 | 5965,23 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |
| Система центрального отопления |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков центрального отопления с радиаторами | кв. м общей жилой площади помещений | 1268,93 | 2470,15 | 2182,48 | 2191,35 | 1625,99 |
| Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 1015,24 | 3559,87 | 2770,90 | 3526,30 | 2367,98 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 361,93 | 401,89 | 610,03 | 292,83 | 362,50 |
| Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 871,29 | 1215,87 | 761,74 | 921,74 | 792,41 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 552,13 | 963,26 | 892,24 | 1154,64 | 813,93 |
| Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 639,90 | 1688,66 | 1251,24 | 1386,81 | 1943,53 |
| Система канализации |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 541,10 | 712,06 | 845,17 | 701,31 | 850,61 |
| Замена системы канализации (подвал) | кв. м подвала | 582,05 | 558,11 | 666,17 | 612,21 | 590,41 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | кв. м общей жилой площади помещений | 475,58 | 457,50 | 500,00 | 459,16 | 384,15 |
| Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | кв. м общей жилой площади помещений | 386,84 | 427,74 | 574,90 | 973,65 | 339,51 |
| Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | кв. м общей жилой площади помещений | 792,13 | 583,80 | 760,73 | 508,46 | 53,49 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена вводно-распределительного устройства | 1 устройство | 120153,34 | 303248,83 | 284031,71 | 293214,23 | 609212,68 |
| Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 414,71 | 423,09 | 434,63 | 402,94 | 336,30 |
| Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | 356,02 | 220,59 | 296,72 | 204,14 | 251,55 |
| Замена этажного распределительного щита | 1 щит | 38962,63 | 38962,63 | 38962,63 | 40302,89 | 40302,89 |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | кв. м общей жилой площади помещений |  | 61,69 |  | 94,96 | 67,63 |
| Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | кв. м подвала | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт отмостки | кв. м отмостки | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  |  |  |
| Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | лифт |  | 3644735,15 |  | 3644735,15 | 3644735,15 |
| Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | остановка |  | 175014,71 |  | 175014,71 | 175014,71 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 |
| Разработка проектной документации и ее экспертиза (1 объект) (не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль (1 объект) (2,14% сметной стоимости работ) |  |  |  |  |  |  |

<*> Многоквартирный дом.".

## Приложение 2

к изменениям

в постановление Правительства

Московской области

от 5 октября 2021 г. N 970/35

"Приложение 2

к постановлению Правительства

Московской области

от 5 октября 2021 г. N 970/35

(в редакции постановления

Правительства Московской области

от 29 ноября 2022 г. N 1283/44)

СВЕДЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

И ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

СФОРМИРОВАННЫХ ИСХОДЯ ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ПЕРИОД С 01.12.2022 ПО 31.12.2023

1. Перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса и финансирование которых обеспечивается за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого исходя из минимального размера взноса, с учетом финансовой бюджетной поддержки:

Многоквартирные дома, материал стен - дерево и смешанный:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт фасада;

4) ремонт фундамента многоквартирного дома;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

6) разработка проектной документации и ее экспертиза;

7) строительный контроль.

Многоквартирные дома, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, 5 этажей и менее:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) ремонт фасада;

5) ремонт фундамента многоквартирного дома;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

7) разработка проектной документации и ее экспертиза;

8) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

Многоквартирные дома, панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов;

8) разработка проектной документации и ее экспертиза;

9) строительный контроль.

2. Оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включающего все услуги и работы, входящие в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, всего на многоквартирный дом и в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме (удельная стоимость капитального ремонта) (по типам многоквартирных домов):

| Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости строительно-монтажных работ | МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный | МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД<*> панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ | тыс. руб./1 МКД | 10229 | 41420 | 62086 | 137799 | 191120 |
| Стоимость комплексного капитального ремонта исходя из предельной стоимости работ | тыс. руб./кв. м | 23,38 | 24,64 | 23,50 | 22,96 | 21,50 |

<*> Многоквартирный дом.

3. Оценочная стоимость каждой услуги и работы, входящей в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту, в расчете на единицу измерения, соответствующую количественным характеристикам объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых выполняются услуги и (или) работы по капитальному ремонту:

| Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД <*>, материал стен - дерево и смешанный | МКД <*>, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД <*> панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД<*> панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фасада | кв. м общей площади фасада | 3895,02 | 7128,93 | 8209,40 | 8970,71 | 8548,83 |
| Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади фасада | 269,46 | 211,06 | 227,56 | 101,56 | 74,75 |
| Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты |  | 13426,41 | 13426,41 | 13426,41 | 13426,41 |
| Ремонт (замена) козырьков подъездов | кв. м козырька | 32975,92 | 32975,92 | 32975,92 | 32975,92 | 32975,92 |
| Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | кв. м оконных и балконных блоков | 15844,21 | 15844,21 | 15844,21 | 15844,21 | 15844,21 |
| Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверного блока | 14423,64 | 14423,64 | 14423,64 | 14423,64 | 14423,64 |
| Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крыши | кв. м кровли | 6965,11 | 6965,11 | 6965,11 | 8627,13 | 8270,41 |
| Ремонт чердачного помещения | кв. м чердачного помещения | 4085,51 | 4085,51 | 4085,51 | 4085,51 | 4085,51 |
| Замена системы внутреннего водостока | м водостока |  | 6212,66 | 6212,66 | 6212,66 | 6212,66 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |
| Система центрального отопления |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков центрального отопления с радиаторами | кв. м общей жилой площади помещений | 1333,65 | 2573,07 | 2293,79 | 2303,11 | 1692,91 |
| Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 1067,02 | 3708,20 | 2885,88 | 3673,23 | 2465,45 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 380,39 | 418,56 | 641,14 | 307,76 | 380,99 |
| Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 915,73 | 1266,13 | 793,48 | 960,14 | 825,03 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 580,29 | 1003,08 | 929,13 | 1202,75 | 847,11 |
| Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 672,53 | 1759,02 | 1302,02 | 1443,91 | 2023,69 |
| Система канализации |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 562,84 | 741,73 | 880,38 | 730,53 | 886,05 |
| Замена системы канализации (подвал) | кв. м подвала | 611,73 | 586,57 | 700,14 | 643,43 | 620,52 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | кв. м общей жилой площади помещений | 499,83 | 480,83 | 525,50 | 482,58 | 403,74 |
| Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | кв. м общей жилой площади помещений | 406,57 | 449,55 | 604,22 | 1023,31 | 356,83 |
| Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | кв. м общей жилой площади помещений | 824,99 | 608,02 | 792,29 | 529,55 | 56,22 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 126281,16 | 318714,52 | 298517,33 | 308168,16 | 634529,97 |
| Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 435,86 | 444,67 | 456,80 | 423,49 | 353,45 |
| Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | 374,18 | 231,84 | 311,85 | 214,55 | 264,38 |
| Замена этажного распределительного щита | 1 щит | 40949,72 | 40949,72 | 40949,72 | 42358,34 | 42358,34 |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | кв. м общей жилой площади помещений |  | 61,69 |  | 94,96 | 67,63 |
| Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | кв. м подвала | 7990,11 | 7990,11 | 7990,11 | 7990,11 | 7990,11 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт отмостки | кв. м отмостки | 6911,84 | 6911,84 | 6911,84 | 6911,84 | 6911,84 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  |  |  |
| Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | лифт |  | 3795908,82 |  | 3795908,82 | 3795908,82 |
| Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | остановка |  | 182273,85 |  | 182273,85 | 182273,85 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 1904390,35 | 1904390,35 | 1904390,35 | 1904390,35 | 1904390,35 |
| Разработка проектной документации и ее экспертиза (1 объект) (не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль (1 объект) (2,14% сметной стоимости работ) |  |  |  |  |  |  |

<*> Многоквартирный дом.".