
Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 8 августа 2017 г. № 516-ПП

ТРЕБОВАНИЯ

К УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЗАМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

	№ п/п
	Наименование
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Входная квартирная дверь
	Устанавливается блок дверной металлический, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком и ручками

	2
	Двери межкомнатные
	

	2.1
	Комнаты
	Устанавливается дверь деревянная из бруса или слоеного шпона.

Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, возможно наличие остекления, с фурнитурой и напольным ограничителем

	2.2
	Кухня
	Устанавливается дверь деревянная из бруса или слоеного шпона.

Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, с остеклением, с фурнитурой и напольным ограничителем

	2.3
	Санузел
	Устанавливаются двери деревянные из бруса или слоеного шпона.

Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, с фурнитурой и напольным ограничителем

	3
	Окна
	Устанавливается двухкамерный энергосберегающий стеклопакет из дерева или поливинилхлорида толщиной наружной стенки 2,8 мм, внутренней - 2,5 мм, с установкой москитной сетки

	4
	Подоконные доски
	Устанавливаются из поливинилхлорида, ламинированные декоративными поливинилхлоридными пленками. Цвет - белый

	5
	Стены
	

	5.1
	Комнаты, прихожая, коридор
	Осуществляется подготовка стен с поклейкой под покраску обоев на флизелиновой основе. Цвет - белый (базовый)

	5.2
	Кухня
	Осуществляется подготовка стен с поклейкой под покраску обоев на флизелиновой основе. Цвет - белый (базовый).

Облицовка одной из стен на всю длину керамической плиткой, глазурованной, гладкой, цветной ("фартук"). Цвет - светлых тонов

	5.3
	Санузел
	Осуществляется подготовка стен с последующей отделкой их керамической плиткой глазурованной, гладкой, цветной на всю высоту стен.

Цвет - светлых тонов

	6
	Потолки
	

	6.1
	Комнаты, кухня, прихожая, коридор
	Осуществляется подготовка потолков с покраской их латексными акриловыми красками. Цвет - белый.

Монтируется потолочный плинтус

	6.2
	Санузел
	Монтируется подвесной потолок с потолочным плинтусом. Цвет - белый

	7
	Полы
	

	7.1
	Комнаты, прихожая, коридор
	Укладывается на звукоизоляционную подложку ламинат 32 класса толщиной 8 мм.

Цвет - светлых тонов

	7.2
	Кухня
	Укладывается на звукоизоляционную подложку керамогранит или ламинат 32 класса толщиной 8 мм.

Цвет - светлых тонов

	7.3
	Санузел
	Укладывается керамогранит.

Цвет - светлых тонов

	7.4
	Балконы, лоджии
	Укладывается керамогранит.

Цвет - светлых тонов

	8
	Плинтуса
	Монтируются поливинилхлоридные плинтуса с кабельканалом (кроме балконов и лоджий).

Цвет - светлых тонов

	9
	Санузлы
	

	9.1
	Ванна
	Ванна устанавливается стальная с эмалированным покрытием. Цвет - белый.

Размеры: длина - не менее 1700 мм, ширина - не менее 750 мм, глубина - не менее 600 мм.

Экран под ванную устанавливается пластиковый. Цвет - белый.

В ванную устанавливается смеситель однорычажный и душевая штанга с держателем

	9.2
	Раковина
	Раковина устанавливается с пьедесталом керамическая. Цвет - белый.

Смеситель для раковины устанавливается однорычажный

	9.3
	Унитаз
	Компакт фаянсовый с двойной кнопкой слива

	9.4
	Полотенцесушитель
	Из нержавеющей стали. Водный или электрический (в зависимости от проекта многоквартирного дома)

	9.5
	Вентиляционная решетка
	Материал - блочный полистирол. Цвет - белый

	9.6
	Ревизионный люк
	Материал - сталь или древесноволокнистая плита средней плотности. Цвет - белый, матовый

	10
	Кухня
	

	10.1
	Мойка
	Мойка из нержавеющей стали.

Тумба под мойку 500 x 500 мм. Цвет - белый

	10.2
	Плита
	Электрическая. Цвет - белый

	10.3
	Вентиляционная решетка
	Материал - блочный полистирол. Цвет - белый

	11
	Освещение
	В кухне, комнатах, прихожей и коридоре устанавливаются люстры.

В санузлах устанавливаются светильники накладные потолочные или настенные во влагостойком исполнении

	12
	Розетки и выключатели
	Розетки и выключатели устанавливаются утопленного типа улучшенного дизайна из материала, стойкого к ультрафиолетовым излучениям и появлению царапин. Цвет - белый

	13
	Внутренние перила балконов и лоджий
	Перила устанавливаются металлические. Порошковая окраска в соответствии с архитектурно-градостроительным решением



