
Приложение 4

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 23 июня 2017 г. № 05-01-06-112/7

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Предельная единичная расценка, руб., коп. (без учета НДС)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Фундаменты
	
	

	1.1.
	Герметизация фундаментов
	
	

	1.1.1.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором
	1 м шва
	187,09

	1.2.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый)
	
	

	1.2.1.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	477,29

	1.2.2.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб. м кладки
	764,93

	1.2.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	472,39

	1.2.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб. м кладки
	696,94

	1.3.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный)
	
	

	1.3.1.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	617,23

	1.3.2.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб. м кладки
	968,91

	1.3.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	559,85

	1.3.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб. м кладки
	832,92

	1.4.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный)
	
	

	1.4.1.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	792,15

	1.4.2.
	Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб. м кладки
	1189,88

	1.4.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб. м кладки
	699,80

	1.4.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб. м кладки
	985,91

	1.5.
	Мелкий ремонт фундамента
	
	

	1.5.1.
	Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов
	1 куб. м кладки
	7347,34

	1.5.2.
	Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов
	1 куб. м кладки
	8933,40

	1.5.3.
	Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента
	1 куб. м кладки
	6757,06

	1.5.4.
	Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента
	1 куб. м кладки
	8579,22

	2.
	Стены и фасады
	
	

	2.1.
	Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3 метров
	
	

	2.1.1.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий
	1 м шва
	210,02

	2.1.2.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам
	1 м шва
	105,75

	2.1.3.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками
	1 м шва
	117,55

	2.1.4.
	Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка
	1 м стыка
	192,72

	2.1.5.
	Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка
	1 м стыка
	83,80

	2.1.6.
	Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную
	10 стыков сварных соединений
	268,33

	2.1.7.
	Утепление промерзающих мест (теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта)
	1 куб. м изоляции
	5690,42

	2.2.
	Заделка и восстановление архитектурных элементов
	
	

	2.2.1.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб. м
	1 куб. м кладки
	8867,57

	2.2.2.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб. м
	1 куб. м кладки
	8608,88

	2.2.3.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб. м
	1 куб. м кладки
	8401,90

	2.2.4.
	Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах
	1 кирпич или 1 плитка
	18,88

	2.3.
	Ремонт, окраска фасадов
	
	

	2.3.1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами
	1 кв. м отремонтированной поверхности
	369,12

	2.3.2.
	Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте до 3 метров
	1 короб или 1 указатель
	37,82

	2.3.3.
	Ремонт пожарных лестниц (ремонт металлических пожарных лестниц)
	100 кг металлоконструкций (сменяемых элементов)
	21205,42

	2.3.4.
	Установка или замена флагодержателя
	1 флагодержатель
	658,81

	2.3.5.
	Окраска фасадов высотой до 2 этажей (не более 3 метров)
	1 кв. м окрашиваемой поверхности
	155,08

	3.
	Крыши
	
	

	3.1.
	Усиление элементов деревянной стропильной системы
	
	

	3.1.1.
	Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил
	1 м подкоса или 1 м стойки
	364,47

	3.1.2.
	Укрепление стропильных ног
	1 м стропильной ноги
	338,64

	3.2.
	Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий
	
	

	3.2.1.
	Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами)
	1 м карнизных свесов
	629,03

	3.2.2.
	Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами средней сложности
	1 кв. м кровли
	341,61

	3.2.3.
	Ремонт металлической кровли отдельными местами
	1 пробоина
	101,71

	3.2.4.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам
	м
	174,26

	3.2.5.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам
	1 труба
	438,65

	3.3.
	Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов
	
	

	3.3.1.
	Разборка кровли из рулонных материалов, крытой насухо
	100 кв. м кровли
	1155,91

	3.3.2.
	Разборка кровли из рулонных материалов, крытой на мастике (из 1-3 слоев)
	100 кв. м кровли
	1495,85

	3.3.3.
	Разборка кровли из штучных материалов
	100 кв. м кровли
	7819,24

	3.3.4.
	Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 кв. м кровли
	1954,82

	3.3.5.
	Ремонт местами рулонного покрытия
	1 кв. м сменяемого покрытия (на каждый слой)
	111,01

	3.3.6.
	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами
	1 кв. м сменяемого покрытия (на каждый слой)
	202,11

	3.3.7.
	Покрытие старых рулонных кровель смолой
	1 кв. м кровли
	28,98

	3.3.8.
	Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком
	1 кв. м кровли
	125,43

	3.3.9.
	Покрытие старых рулонных кровель мастикой
	1 кв. м кровли
	97,41

	3.3.10.
	Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель
	1 кв. м покрытия
	268,95

	3.3.11.
	Ремонт местами черепичной кровли
	1 черепица
	92,25

	3.4.
	Ремонт конструкций и элементов крыши
	
	

	3.4.1.
	Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей
	1 м трубы
	102,33

	3.4.2.
	Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек
	1 м трубы
	236,10

	3.4.3.
	Разборка металлической парапетной решетки
	1 м решетки
	20,71

	3.4.4.
	Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями
	1 м решетки
	89,54

	3.4.5.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза с расчисткой краски до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	47,07

	3.4.6.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза с расчисткой краски до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	57,42

	3.4.7.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза с расчисткой краски более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	67,79

	3.4.8.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	67,16

	3.4.9.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	74,04

	3.4.10.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	82,67

	3.4.11.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	55,33

	3.4.12.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	58,77

	3.4.13.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	62,23

	4.
	Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и в других помещениях общего пользования
	
	

	4.1.
	Смена шпингалета оконного с ручкой
	1 прибор
	348,44

	4.2.
	Смена оконной ручки
	1 прибор
	90,40

	4.3.
	Смена фрамужных приборов
	1 прибор
	205,88

	4.4.
	Смена форточного затвора
	1 прибор
	80,80

	4.5.
	Смена дверной пружины
	1 прибор
	154,84

	4.6.
	Смена дверного шпингалета
	1 прибор
	184,50

	4.7.
	Смена дверной ручки
	1 прибор
	108,27

	4.8.
	Смена автоматического замка
	1 прибор
	716,07

	4.9.
	Смена врезного замка с планкой
	1 прибор
	509,56

	4.10.
	Смена накладного замка с язычком
	1 прибор
	540,44

	4.11.
	Смена оконных петель
	1 створка
	218,29

	4.12.
	Смена дверных петель
	1 полотно
	329,89

	5.
	Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
	
	

	5.1.
	Заделка трещин в бетонных ступенях и полах
	1 м
	52,20

	5.2.
	Заделка выбоин площадью 0,5 кв. м в бетонных ступенях и полах
	1 место
	115,59

	5.3.
	Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки до 60 кг
	1 м решетки
	146,35

	5.4.
	Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки свыше 60 кг
	1 м решетки
	169,08

	5.5.
	Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице с подгибанием концов
	1 м поручня
	102,34

	5.6.
	Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш
	1 м поручня
	111,07

	5.7.
	Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке
	1 м поручня
	96,43

	5.8.
	Ремонт прямой части фигурного профиля поручня на лестничной клетке
	1 м поручня
	112,15

	5.9.
	Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке
	1 м поручня
	133,16

	5.10.
	Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня на лестничной клетке
	1 м поручня
	157,25

	5.11.
	Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней
	100 м поручня
	812,81

	5.12.
	Второе окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней
	100 м поручня
	745,74

	5.13.
	Ремонт мозаичных ступеней по месту
	1 ступень
	239,64

	6.
	Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)
	
	

	6.1.
	Смена досок в полах
	1 м сменяемой доски
	105,55

	6.2.
	Смена отдельных квадр щитового паркета
	1 кв. м пола
	460,53

	6.3.
	Ремонт покрытия полов из линолеума
	1 кв. м пола
	320,81

	6.4.
	Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв. м
	1 место
	75,86

	6.5.
	Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв. м
	1 место
	128,61

	6.6.
	Заделка выбоин в цементных полах - 1 кв. м
	1 место
	230,11

	6.7.
	Устройство полов из керамических плиток (площадь пола до 2 кв. м, размер плиток 100 x 100 мм)
	1 кв. м пола
	250,02

	6.8.
	Устройство цементной стяжки вручную
	10 кв. м стяжки
	1155,46

	7.
	Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях и других помещениях общего пользования
	
	

	7.1.
	Восстановление отделки стен
	
	0,00

	7.1.1.
	Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв. м
	1 кв. м поверхности
	175,81

	7.1.2.
	Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв. м
	1 кв. м поверхности
	165,57

	7.1.3.
	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв. м
	1 кв. м поверхности
	428,95

	7.1.4.
	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв. м
	1 кв. м поверхности
	427,89

	7.1.5.
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках
	1 м борозды
	51,71

	7.2.
	Восстановление отделки потолков
	
	

	7.2.1.
	Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв. м
	1 кв. м поверхности
	189,60

	7.2.2.
	Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв. м
	1 кв. м поверхности
	179,33

	7.2.3.
	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами площадью до 1 кв. м
	1 кв. м поверхности
	449,12

	7.2.4.
	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами площадью до 10 кв. м
	1 кв. м поверхности
	287,04

	7.2.5.
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках
	1 м борозды
	69,61

	7.3.
	Ремонт лестничных клеток
	
	

	7.3.1.
	Улучшенная клеевая окраска стен кистью
	1 кв. м окрашенной поверхности
	36,25

	7.3.2.
	Улучшенная клеевая окраска потолков кистью
	1 кв. м окрашенной поверхности
	46,09

	7.3.3.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски площадью до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	82,74

	7.3.4.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски площадью до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	105,18

	7.3.5.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски площадью более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	144,85

	7.3.6.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски площадью до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	92,48

	7.3.7.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски площадью до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	114,90

	7.3.8.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски площадью более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	156,29

	7.3.9.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски площадью до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	116,36

	7.3.10.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски площадью до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	166,36

	7.3.11.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски площадью более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	212,93

	7.3.12.
	Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски площадью до 10%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	97,39

	7.3.13.
	Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски площадью до 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	118,08

	7.3.14.
	Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски площадью более 35%
	1 кв. м окрашенной поверхности
	180,17

	7.3.15.
	Подготовка поверхности и окрашивание потолков водоэмульсионной краской
	
	

	7.3.15.1.
	Очистка и обеспыливание поверхности потолков
	1 кв. м окрашенной поверхности
	0,64

	7.3.15.2.
	Грунтование очищенной поверхности потолков
	1 кв. м окрашенной поверхности
	14,31

	7.3.15.3.
	Окрашивание потолков валиком водоэмульсионной краской
	1 кв. м окрашенной поверхности
	41,71

	7.3.16.
	Подготовка поверхности и окрашивание стен водоэмульсионной краской
	
	

	7.3.16.1.
	Очистка и обеспыливание поверхности стен
	1 кв. м окрашенной поверхности
	0,52

	7.3.16.2.
	Грунтование очищенной поверхности стен
	1 кв. м окрашенной поверхности
	12,53

	7.3.16.3.
	Окрашивание стен валиком водоэмульсионной краской
	1 кв. м окрашенной поверхности
	38,82

	7.4.
	Ремонт технических и других помещений общего пользования
	
	

	7.4.1.
	Улучшенная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов)
	1 кв. м плинтуса или 1 кв. м галтели
	121,90

	7.4.2.
	Смена обоев
	1 кв. м поверхности
	122,21

	7.4.3.
	Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений
	1 устройство
	431,56

	7.4.4.
	Разборка плиточной облицовки пола без сохранения плиток
	1 кв. м облицовки
	26,24

	7.4.5.
	Разборка плиточной облицовки стен без сохранения плиток
	1 кв. м облицовки
	45,47

	7.4.6.
	Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 25%
	1 кв. м облицовки
	38,50

	7.4.7.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 25%
	1 кв. м облицовки
	68,23

	7.4.8.
	Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 50%
	1 кв. м облицовки
	59,47

	7.4.9.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 50%
	1 кв. м облицовки
	120,69

	7.4.10.
	Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 75%
	1 кв. м облицовки
	90,96

	7.4.11.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 75%
	1 кв. м облицовки
	174,93

	7.4.12.
	Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 100%
	1 кв. м облицовки
	129,46

	7.4.13.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 100%
	1 кв. м облицовки
	244,90

	7.5.
	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и в других помещениях общего пользования
	
	

	7.5.1.
	Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы)
	1 кв. м окрашенной поверхности
	108,23

	7.5.2.
	Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации)
	1 кв. м окрашенной поверхности
	106,52

	7.5.3.
	Масляная окраска ранее окрашенных решеток
	1 кв. м окрашенной поверхности
	128,93

	8.
	Санитарно-технические работы
	
	

	8.1.
	Смена и присоединение отдельных участков (длиной до 2 м) стальных трубопроводов центрального отопления
	
	

	8.1.1.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм
	1 участок
	507,52

	8.1.2.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм
	1 участок
	748,26

	8.1.3.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм
	1 участок
	1035,83

	8.1.4.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 76 до 100 мм
	1 участок
	1347,36

	8.1.5.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм
	1 участок
	370,77

	8.1.6.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм
	1 участок
	578,23

	8.1.7.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм
	1 участок
	886,98

	8.1.8.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм
	1 участок
	1198,51

	8.2.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков
	
	

	8.2.1.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм
	1 участок
	1750,03

	8.2.2.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм
	1 участок
	2840,21

	8.2.3.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76 до 100 мм
	1 участок
	2871,39

	8.2.4.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101 до 125 мм
	1 участок
	4257,57

	8.2.5.
	Смена отдельных участков (длиной до 2 м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126 до 150 мм
	1 участок
	4288,77

	8.3.
	Смена чугунных труб
	
	

	8.3.1.
	Смена отдельного участка чугунных труб диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	1003,40

	8.3.2.
	Смена отдельного участка чугунных труб диаметром от 51 до 75 мм
	1 м трубопровода
	1561,93

	8.3.3.
	Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм
	1 м трубопровода
	1591,00

	8.3.4.
	Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм
	1 м трубопровода
	2320,62

	8.3.5.
	Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм
	1 м трубопровода
	2328,73

	8.4.
	Смена керамических труб
	
	

	8.4.1.
	Смена керамических труб, диаметр до 125 мм
	1 м трубопровода
	337,94

	8.4.2.
	Смена керамических труб, диаметр от 126 до 150 мм
	1 м трубопровода
	376,67

	8.4.3.
	Смена керамических труб, диаметр от 151 до 200 мм
	1 м трубопровода
	476,53

	8.5.
	Ремонт, замена и установка запорно-регулировочной арматуры
	
	

	8.5.1.
	Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды
	1 вентильная головка
	133,75

	8.5.2.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов диаметром условного прохода 20 мм
	1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан
	43,95

	8.5.3.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов диаметром условного прохода 25 мм
	1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан
	47,89

	8.5.4.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов диаметром условного прохода 32 мм
	1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан
	49,84

	8.5.5.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов диаметром условного прохода 50 мм
	1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан
	65,59

	8.5.6.
	Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	333,61

	8.5.7.
	Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места диаметром до 150 мм
	1 задвижка
	452,58

	8.5.8.
	Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм
	1 кран
	254,83

	8.5.9.
	Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм
	1 кран
	290,70

	8.5.10.
	Установка шарового крана на металлическую трубу, диаметр до 25 мм
	1 кран
	298,37

	8.5.11.
	Установка шарового крана на металлическую трубу, диаметр от 26 до 50 мм
	1 кран
	467,40

	8.5.12.
	Смена шарового крана, диаметр до 25 мм
	1 кран
	182,82

	8.5.13.
	Смена шарового крана, диаметр 26-50 мм
	1 кран
	323,92

	8.5.14.
	Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм
	1 задвижка
	2073,72

	8.5.15.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 51 до 75 мм
	1 задвижка
	2969,51

	8.5.16.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм
	1 задвижка
	4115,91

	8.5.17.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм
	1 задвижка
	7609,22

	8.5.18.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 126 до 150 мм
	1 задвижка
	7645,08

	8.5.19.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 151 до 175 мм
	1 задвижка
	14078,68

	8.5.20.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до 200 мм
	1 задвижка
	14114,56

	8.5.21.
	Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм
	1 кран
	196,41

	8.5.22.
	Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм
	1 кран
	314,87

	8.5.23.
	Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15 мм
	1 кран
	623,58

	8.5.24.
	Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19 мм
	1 кран
	711,55

	8.5.25.
	Ремонт крана регулировки у радиаторного блока
	1 кран
	105,83

	8.5.26.
	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления
	1 крючок
	28,00

	8.6.
	Смена радиаторных блоков
	
	

	8.6.1.
	Смена радиаторных блоков весом до 80 кг
	1 радиаторный блок
	497,36

	8.6.2.
	Смена радиаторных блоков весом более 80 кг до 160 кг
	1 радиаторный блок
	528,42

	8.6.3.
	Смена радиаторных блоков весом более 160 кг до 240 кг
	1 радиаторный блок
	707,10

	8.7.
	Установка контрольно-измерительных приборов
	
	

	8.7.1.
	Установка муфты для врезного термометра
	1 муфта
	262,33

	8.7.2.
	Установка термометра врезного
	1 термометр
	467,65

	8.7.3.
	Установка манометра пружинного
	1 манометр
	602,34

	8.7.4.
	Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового
	1 манометр
	1081,95

	8.7.5.
	Установка манометра У-образного
	1 манометр
	1134,44

	8.7.6.
	Установка термометра дифференциального
	1 термометр
	1215,21

	8.7.7.
	Техническое обслуживание теплосчетчика в течение года УУТЭ (узла учета тепловой энергии)
	1 теплосчетчик
	20405,59

	8.7.8.
	Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды
	1 шт.
	293,88

	8.7.9.
	Ремонт насосов с последующей наладкой и регулировкой
	1 шт.
	3105,44

	8.7.10.
	Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений
	1 нагреватель
	3338,94

	8.8.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах
	
	

	8.8.1.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм
	1 место
	158,52

	8.8.2.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм
	1 место
	251,62

	8.8.3.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм
	1 место
	311,53

	8.8.4.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм
	1 место
	325,54

	8.8.5.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм
	1 место
	669,54

	8.9.
	Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие работы
	
	

	8.9.1.
	Мелкий ремонт изоляции системы отопления
	1 м трубопровода
	393,83

	8.9.2.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе
	1 кв. м восстановленного участка
	222,47

	8.9.3.
	Восстановление тепловой изоляции расширительного бака
	1 бак
	206,95

	8.9.4.
	Смена прокладок канализационных ревизий
	1 прокладка
	76,10

	8.9.5.
	Смена трапов чугунных, диаметр 50 мм
	1 трап
	1225,67

	8.9.6.
	Смена трапов чугунных, диаметр 100 мм
	1 трап
	1692,24

	8.10.
	Притирка запорной арматуры
	
	0,00

	8.10.1.
	Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм
	1 кран
	83,97

	8.10.2.
	Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм
	1 кран
	125,95

	8.10.3.
	Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм
	1 вентиль
	45,47

	8.10.4.
	Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм
	1 вентиль
	68,23

	9.
	Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома
	
	

	9.1.
	Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования
	
	

	9.1.1.
	Смена розетки (выключателя)
	1 розетка
	42,67

	9.1.2.
	Установка потолочных патронов
	10 патронов
	528,22

	9.1.3.
	Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре
	1 патрон
	68,63

	9.1.4.
	Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре
	1 патрон
	73,74

	9.1.5.
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 м провода
	8,82

	9.1.6.
	Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2 x 1,5
	1 м провода
	47,56

	9.1.7.
	Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3 x 1,5
	1 м провода
	62,40

	9.1.8.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами
	1 стекло
	65,68

	9.1.9.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами
	1 стекло
	43,97

	9.1.10.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе
	1 стекло
	38,82

	9.1.11.
	Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств
	1 переключатель
	591,49

	9.1.12.
	Смена магнитного пускателя
	1 магнитный пускатель
	2776,71

	9.1.13.
	Ремонт магнитного пускателя
	1 магнитный пускатель
	42,91

	9.1.14.
	Смена рубильника
	1 рубильник
	1063,96

	9.1.15.
	Замена реле
	1 реле
	2001,25

	9.1.16.
	Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12
	1 щиток
	431,89

	9.1.17.
	Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-12
	1 щиток
	25,04

	9.1.18.
	Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12
	1 щиток
	25,04

	9.1.19.
	Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15
	1 щиток
	14516,59

	9.1.20.
	Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-15
	1 щиток
	107,82

	9.1.21.
	Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15
	1 щиток
	25,04

	9.1.22.
	Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп
	1 щиток
	14655,65

	9.1.23.
	Присоединение проводов к этажному щитку ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп
	1 щиток
	150,94

	9.1.24.
	Подготовка к включению этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп
	1 щиток
	40,57

	9.1.25.
	Установка автоматического выключателя типа АП-50
	1 выключатель
	572,62

	9.1.26.
	Присоединение проводов к автоматическому выключателю типа АП-50
	1 выключатель
	74,31

	9.1.27.
	Подготовка к включению автоматического выключателя типа АП-50
	1 выключатель
	37,95

	9.1.28.
	Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	100,98

	9.1.29.
	Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	29,79

	9.1.30.
	Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	38,50

	9.1.31.
	Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик
	2733,83

	9.1.32.
	Присоединение проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик
	258,98

	9.1.33.
	Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик
	46,84

	9.1.34.
	Смена предохранителя (ПН-2-100)
	1 предохранитель
	49,84

	9.1.35.
	Смена предохранителя (ПН-2-250)
	1 предохранитель
	75,36

	9.1.36.
	Смена предохранителя (ПН-2-400)
	1 предохранитель
	171,18

	9.2.
	Ремонт распределительного щитка
	
	0,00

	9.2.1.
	Ремонт распределительного щитка - 1 группа
	1 щиток
	320,14

	9.2.2.
	Ремонт распределительного щитка - 2 группа
	1 щиток
	337,64

	9.2.3.
	Ремонт распределительного щитка - 3 группа
	1 щиток
	355,12

	10.
	Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов
	
	

	10.1.
	Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб (при длине трубы до 2 м)
	1 труба
	309,85

	10.2.
	Устройство вертикальных вентиляционных каналов из асбоцементных труб
	10 м трубы
	104,61

	10.3.
	Смена вентиляционной решетки
	1 решетка
	223,30

	10.4.
	Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета
	1 вент. продух
	233,75


Примечание:

Предельные единичные расценки по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме разработаны на основании:

- Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 02.12.2013 № 05-14-381/3 "Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме";

- Технологических карт на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 25.12.2013 № 05-14-415/3 "Об утверждении технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме".


